## 기본정보
번호 | 장비명 | 장비제조사 | 부품명 | 매뉴얼 유무 | Pat.no
1 | (O3) Serinus10 | Ecotech | Flow block assembly | ㅇ | H010047
2 |  |  | Internal pump |  | H010027
3 |  |  | PCA Lamp driver |  | C010013
4 |  |  | Scrubber, assembly ozone |  | H010038
5 |  |  | Valve maniffold assy |  | H010013-01
6 |  |  | Lamp assembly UV |  | C020077
7 |  |  | Power supply |  | P010013
8 |  |  | Calibation |  | H010056
9 |  |  | DISPLAY,LCD, BLUE AND WHITE |  | C010010-01
10 |  |  | Pressure Gauge |  | C010004
11 | (CO) Serinus30i |  | Mainboard |  | E020230-01
12 |  |  | Power supply |  | P010013
13 |  |  | DETECTOR SPARE PART SERINUS30 |  | S030005
14 |  |  | Detector |  | C010009
15 | (NO2) Serinus40 |  | Display |  | 1100603A
16 |  |  | Pressure Gauge |  | H050069
17 |  |  | Power supply |  | P010013
18 | (SO2) Serinus50 |  | Internal pump |  | E020106
19 |  |  | Power supply |  | P010013
20 | (NO2) MEZUS-210 | ㈜켄텍 | LCD | ㅇ | 180608A
21 |  |  | Mainboard |  | E020230-01
22 | (CO) MEZUS-310 |  | GFC WHEEL ASSY |  | KM310-A015
23 |  |  | Sample Pump |  | KM310-P001
24 |  |  | CO Wheel |  | KM310-A014
25 | (PM-10,PM-2.5) E-BAM | Met One Instrument | Board Stack | ㅇ | E-BAM-BS001
26 |  |  | Connector board |  | 파악x
27 |  |  | Detector cap |  | 9441
28 |  |  | Pump&bracket |  | 파악x
29 |  |  | Flow Meer, 20 SLPM |  | E-BAM-FM020
30 |  |  | Glass Fiber Filter, 25M |  | 460180
31 | (PM-10,PM-2.5) KMS-4200 | 켐익코퍼레이션 | SD 카드 손상 | x (운용 매뉴얼만 있음) | 파악x
32 |  |  | SFM유량센서 교체 |  | SFM4200-AIR-DOWNMOUNT
33 |  |  | 리니어부싱 |  | R1056 025 00
34 |  |  | 펌프전자석 |  | 4200-09-924Y
35 |  |  | 펌프 |  | 150108
36 |  |  | 외장온,습도센서 |  | H7735C2015
37 |  |  | USB보드, 통신케이블 |  | 파악x
38 |  |  | KMS-4200 유리병 |  | 파악x
39 |  |  | 서브모터 |  | 파악x
40 | (PM-10,PM-2.5) PMS-204 | (주)에이피엠엔지니어링 | ATM Sensor PCB SET | x (운용 매뉴얼만 있음) | 파악x
41 |  |  | Mainboard |  | PMS-MAIN-VER1.4
42 |  |  | O-ring |  | 720066
43 |  |  | Wins Impactor |  | PMSL2000
44 | (NOx, SOx) BMW-5000 | 토탈엔지니어링㈜ | AC전원소켓 | x (운용 매뉴얼만 있음) | 파악x
45 |  |  | 유량계 |  | 5WK97508Z
46 |  |  | 펌프 뎀퍼 |  | 파악x
47 |  |  | 전원 버튼 |  | 파악x
48 |  |  | 한측 샘플링 펌프 |  | 파악x
49 |  |  | 컨트롤보드 |  | 파악x
50 |  |  | 호스 연결 커넥터 |  | 파악x
51 | (Pb) T8400ME | F&J SPECIALTY PRODUCTS | 컨트롤러 | x | 파악x
52 |  |  | 브러시 |  | 파악x
53 |  |  | 브러시 단자 단선 |  | 파악x
54 |  |  | 모터 |  | 119655-00
55 | SC-260 | CESVA | LCD 액정 | x | 파악x

## 상세정보
번호 | 장비명 | 보유댓수 | 장비제조사 | 부품명 | 매뉴얼 유무 | 사진/도면 | 청명 사진 | Pat.no | 교체 횟수 | 교체 횟수/보유댓수 | 평균 단가 | 링크 | 비고
1 | (O3) Serinus10 | 23 | Ecotech | Flow block assembly | ㅇ | 사진x | 사진x | H010047 | 2 | 0.086957 | 1230000 | 링크 x
2 |  |  |  | Internal pump |  | 사진x | 사진x | H010027 | 2 | 0.086957 | 1680000 | 링크 x
3 |  |  |  | PCA Lamp driver |  |  |  | C010013 | 1 | 0.043478 | 760000 | 링크 x
4 |  |  |  | Scrubber, assembly ozone |  |  |  | H010038 | 1 | 0.043478 | 320000 | https://medsolutions.taplink.ws/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAacVESwt6zYgg4yQeccmumkJZBn_HrAH4GLfXYfW6NBf6DzD3KTNnX9PeqBOPw_aem_E00-OE_KpxSe4Omwt01TUg | 인스타에 제품 왓츠앱통해서 판매중
5 |  |  |  | Valve maniffold assy |  |  |  | H010013-01/H013120 (매뉴얼에 두개 써 있음) | 1 | 0.043478 | 1150000 | https://soluparts.com/products/ecotech/sc27694/
6 |  |  |  | Lamp assembly UV |  |  | 사진x | C020077 | 4 | 0.17391 | 950000 | 링크 x
7 |  |  |  | Power supply |  | 사진x |  | P010013 | 1 | 0.043478 | 1200000 | 링크 x | 개당$414달러 (제조사 수출 가격)_누군가 찾았지만 링크가 없음
8 |  |  |  | Calibation |  |  | 사진x | H010056 | 1 | 0.043478 | 1100000 | 링크 x
9 |  |  |  | DISPLAY,LCD, BLUE AND WHITE |  |  | 사진x | C010010-01 | 2 | 0.086957 | 900000 | https://www.blazedisplay.com/en/products/240x128serialgraphiclcdmodule/1119.html | http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=BGB240128-02B-LW-FPTWD <- 2469,00 uah 환전시 81,000원
10 |  |  |  | Pressure Gauge |  | 사진x | 사진x | C010004 | 2 | 0.086957 | 550000 | 링크 x
11 | (CO) Serinus30i | 23 |  | Mainboard |  |  | 사진x | E020230-01 | 1 | 0.043478 | 3600000 | 링크 x
12 |  |  |  | Power supply |  | 사진x |  | P010013 | 1 | 0.043478 | 1200000 | 링크 x
13 |  |  |  | DETECTOR SPARE PART SERINUS30 |  |  | 사진x | S030005 | 1 | 0.043478 | 2450000 | 링크 x
14 |  |  |  | Detector |  |  | 사진x | C010009 | 5 | 0.21739 | 2140000 | https://soluparts.com/products/ecotech/sc27691/
15 | (NO2) Serinus40 | 5 |  | Display |  |  |  | 1100603A | 2 | 0.4 | 900000 | 링크 x
16 |  |  |  | Pressure Gauge |  |  | 사진x | H050069 | 1 | 0.2 | 510000 | 링크 x
17 |  |  |  | Power supply |  |  |  | P010013 | 1 | 0.2 | 1200000 | 링크 x
18 | (SO2) Serinus50 | 7 |  | Internal pump |  |  | 사진x | E020106 | 1 | 0.2 | 1250000 | 링크 x
19 |  |  |  | Power supply |  | 사진x |  | P010013 | 1 | 0.2 | 1200000 | 링크 x
20 | (NO2) MEZUS-210 | 9 | ㈜켄텍 | LCD | ㅇ |  | 사진x | 180608A | 3 | 0.33333 | 250000 | 7 inch 800x480 TFT LCD Color Display 60hz 50Pin IPS LCD Screen Display Monitor ¦ eBay | 7inch TFT LCD(TTL) 800x 480 칼라 LCD 및 Touch Screen 장착
21 |  |  |  | Mainboard |  |  |  | E020230-01 | 1 | 0.11111 | 650000 | 링크 x
22 | (CO) MEZUS-310 | 4 |  | GFC WHEEL ASSY |  |  | 사진x | KM310-A015 | 1 | 0.11111 | 700000 | 링크 x
23 |  |  |  | Sample Pump |  |  | 사진x | KM310-P001 | 1 | 0.25 | 400000 | 링크 x
24 |  |  |  | CO Wheel |  |  | 사진x | KM310-A014 | 1 | 0.25 | 800000 | 링크 x
25 | (PM-10,PM-2.5) E-BAM | 20 | Met One Instrument | Board Stack | ㅇ | 사진x | 사진x | E-BAM-BS001 | 1 | 0.05 | 3553000 | 링크 x
26 |  |  |  | Connector board |  | 사진x | 사진x | 파악x | 3 | 0.15 | 691000 | 링크 x
27 |  |  |  | Detector cap |  |  | 사진x | 9441 | 1 | 0.05 | 189000 | 링크 x | TSP ASSEMBLY , Part 9441 , Serial N/A
28 |  |  |  | Pump&bracket |  | 사진x | 사진x | 파악x | 6 | 0.3 | 1960000 | 링크 x
29 |  |  |  | Flow Meer, 20 SLPM |  |  | 사진x | E-BAM-FM020 | 1 | 0.05 | 727000 | https://kr.dhgate.com/product/paper-products-glass-fiber-filter-bam-tape/906513543.html?skuId=1167355094725824527 | 개당 20달러
30 |  |  |  | Glass Fiber Filter, 25M |  | 사진x | 사진x | 460180 | 15 | 0.75 | 185000 | 링크 x
31 | (PM-10,PM-2.5) KMS-4200 | 43 | 켐익코퍼레이션 | SD 카드 손상 | x (운용 매뉴얼만 있음) | 사진x | 사진x | 파악x | 1 | 0.023256 | 0 | 링크 x
32 |  |  |  | SFM유량센서 교체 |  |  | 사진x | SFM4200-AIR-DOWNMOUNT | 3 | 0.069767 | 300000 | https://www.mouser.kr/ProductDetail/Sensirion/SFM4200-Air-Downmount?qs=17u8i%2FzlE886R87iBF25YA%3D%3D | 1개당 ₩247,978 최저가 찾지못함
33 |  |  |  | 리니어부싱 |  |  | 사진x | R1056 025 00 | 3 | 0.069767 | 50000 | ¦ R105602500 ¦ Bosch Rexroth
34 |  |  |  | 펌프전자석 |  |  | 사진x | 4200-09-924Y | 1 | 0.023256 | 100000 | https://www.ebay.com/itm/223482850846 | 개당 21.99달러이고 한국돈30241원
35 |  |  |  | 펌프 |  | 사진x |  | 150108 | 2 | 0.046512 | 370000 | https://ko.aliexpress.com/i/1005001289895412.html | 352,800 (알리익스프레스 가격) 최저가 찾지못함
36 |  |  |  | 외장온,습도센서 |  |  | 사진x | H7735C2015 | 11 | 0.25581 | 100000 | https://www.renkeer.com/product/solar-radiation-shield/ | https://www.alibaba.com/product-detail/RS-BYH-M-EX-4-10_1601134596985.html (RS-BYH-M-EX나RS-BYH-M-EX 4~10 으로 검색) | 개당30달러이지만 최소주문량 100개이상
37 |  |  |  | USB보드, 통신케이블 |  | 사진x | 사진x | 파악x | 4 | 0.093023 | 100000 | 링크 x
38 |  |  |  | KMS-4200 유리병 |  |  | 사진x | 파악x | 20 | 0.46512 | 7500 | 링크 x | 유리병 정확한 규격필요
39 |  |  |  | 서브모터 |  | 사진x | 사진x | 파악x | 2 | 0.046512 | 350000 | 링크 x
40 | (PM-10,PM-2.5) PMS-204 | 42 | (주)에이피엠엔지니어링 | ATM Sensor PCB SET | x (운용 매뉴얼만 있음) | 사진x | 사진x | 파악x | 1 | 0.02381 | 495000 | 링크 x
41 |  |  |  | Mainboard |  | 사진x |  | PMS-MAIN-VER1.4 | 1 | 0.02381 | 800000 | 링크 x
42 |  |  |  | O-ring |  | 사진x |  | 720066 | 1 | 0.02381 | 5000 | https://parts.cat.com/ko/catcorp/search?q=o-ring%2040mm&page=1 | <- 규격확인필요
43 |  |  |  | Wins Impactor |  |  | 사진x | PMSL2000 | 2 | 0.047619 | 400000 | https://www.alibaba.com/product-detail/PM2-5-Impactor-Of-Low-Volume_1601123405973.html | 임팩터만 구매시 130달러 , 싸이클론포함 400달러
44 | (NOx, SOx) BMW-5000 | 49 | 토탈엔지니어링㈜ | AC전원소켓 | x (운용 매뉴얼만 있음) | 사진x | 사진x | 파악x | 3 | 0.061224 | 20000 | 링크 x
45 |  |  |  | 유량계 |  |  | 사진x | 5WK97508Z | 21 | 0.42857 | 400000 | 링크 x
46 |  |  |  | 펌프 뎀퍼 |  |  | 사진x | 파악x | 4 | 0.081633 | 75000 | 링크 x | <-(펌프 용량확인필요) 뎀퍼는 확인불가능
47 |  |  |  | 전원 버튼 |  | 사진x | 사진x | 파악x | 1 | 0.020408 | 13000 | 링크 x
48 |  |  |  | 한측 샘플링 펌프 |  |  |  | 파악x | 11 | 0.22449 | 350000 | 링크 x
49 |  |  |  | 컨트롤보드 |  | 사진x | 사진x | 파악x | 1 | 0.020408 | 440000 | 링크 x
50 |  |  |  | 호스 연결 커넥터 |  | 사진x | 사진x | 파악x | 1 | 0.020408 | 15000 | 링크 x
51 | (Pb) T8400ME | 21 | F&J SPECIALTY PRODUCTS | 컨트롤러 | x | 사진x |  | 파악x | 14 | 0.66667 | 300000 | https://www.indiamart.com/proddetail/ametek-motor-119655-00-2852227954312.html | 4200루피 65000원 인도 사이트임
52 |  |  |  | 브러시 |  |  | 사진x | 파악x | 2 | 0.095238 | 80000 | https://kscleanermall.com/product/detail.html?product_no=422 | 개당 7400원
53 |  |  |  | 브러시 단자 단선 |  | 사진x | 사진x | 파악x | 3 | 0.14286 | 50000 | 링크 x
54 |  |  |  | 모터 |  | 사진x | 사진x | 119655-00 | 10 | 0.47619 | 300000 | https://www.alibaba.com/product-detail/T4-High-Volume-Air-Sampler-PM10_10000023837479.html?spm=a2700.details.popular_products.16.43a9731751DEpK | <- 하이볼륨 앞부분 링크
55 | SC-260 | 13 | CESVA | 메인보드 | x | 사진x | 사진x | 파악x | 1 | 0.076923 | 750000 | 링크 x